## Gågate
| Detaljert vurdering av gågate | Tilfredsstillende | Ikke tilfredsstillende | Ikke relevant | Hvis ikke tilfredsstillende: |  |  | Eventuelle målbare krav | Registrert | Kommentarer og evtuelle behov for utbedring
[5 empty] | Problemer for bevegelse? | Problemer for orientering? | Problemer for miljø?
Organisering
1 | Er det et eget ferdselsareal som angir gangbane gjennom gågata?
2 | Er gatemøbler og utstyr plassert i egne møbleringssoner?
3 | Har møbleringssoner et annet belegg enn gangbanen?
4 | Er det enkelt for synshemmede å oppdage og å gå forbi møbleringssoner?
5 | Er det anlagt utligningssone for å lede fotgjengere utenom utstikkende trapper osv? Dersom det ikke er slike utspring, er dette spørsmålet ikke relevant.
Dekke
6 | Har gangbanen slett og hardt belegg som det er lett å gå og å trille på?
7 | Er det slett belegg helt inn til butikker og andre mål?
Nødvendige mål
8 | Bredde på fri gangsone. Ved angivelse av OK sjekk om bredden er OK i forhold til forventet trafikkmengde
9 | Høyde for utstikkende hindre
10 | Største stigning i gangbane
11 | Største tverrfall i gangbane
Hvilemuligheter
12 | Er det tilstrekkelige hvilemuligheter med rimelig avstand? Avstand og behov må vurderes i forhold til funksjon og trafikkmengde.
Orientering
13 | Er det sammenhengende fysisk ledelinje i gangsonen? Denne kan være naturlig, kunstig eller en kombinasjon. Det som er viktig er at det ikke skal være så store opphold at synshemmede "mister tråden".
14 | Utforming av ledelinje:
1. Naturlig langs vegg/håndlister
2. Naturlig i gategulvet
3. Kunstig i gategulvet
4. Kombinasjon
Dette er et orienterende spørsmål. Det er ikke krav til at ledelinjen skal ha en bestemt utforming.
15 | Er veien langs ledelinjen fri for hindringer? Dersom det er ledelinje i gategulvet bør det være fri plass på 1 meter til hver side.
16 | Er "avstikkere" langs linjen lett å finne? Dette er avstikkere til benker, informasjon osv.
17 | Er det punkter langs linjen som gjør det enkelt å avgjøre hvor man er?
18 | Er overgang til kjøreareal markert med varselfelt?
Belysning
19 | Er gangsonen tilstrekkelig opplyst?
20 | Er mulige hindre tilstrekkelig opplyst?
21 | Gir belysning informasjon om gatens forløp?
Miljø
22 | Er oppholdsarealene fri for allergifremkallende planter?
Sted/navn
Strekning
Prosjekt
Utfylt av
Dato

## Fortau
| Detaljert vurdering av fortau | Tilfredsstillende | Ikke tilfredsstillende | Ikke relevant | Hvis ikke tilfredsstillende: |  |  | Eventuelle målbare krav | Registrert | Kommentarer og evtuelle behov for utbedring
[5 empty] | Problemer for bevegelse? | Problemer for orientering? | Problemer for miljø?
Organisering av gatearealet
1 | Er gatemøbler og utstyr plassert i egne møbleringssoner?
2 | Har møbleringssoner et annet belegg enn gangbanen?
3 | Er det enkelt for synshemmede å oppdage og å gå forbi møbleringssoner?
4 | Er det anlagt utligningssone for å lede fotgjengere utenom trapper osv? Dersom det ikke er slike utspring, er dette spørsmålet ikke relevent.
Dekke
Har gangbanen slett og hardt belegg som det er lett å og trille på?
Nødvendige mål
Bredde fri gangsone. Ved angivelse av OK sjekk om bredden er OK i forhold til forventet trafikkmengde.
Høyde for utstikkende hindre
Største stigning i gangbane
Største tverrfall i gangbane
Er det nivåsprang i gangarealet? Angi hvor på strekningen dette evt finnes i kommentarfeltet
Hvilemuligheter
Er det tilstrekkelige hvilemuligheter med rimelig avstand? Avstand og behov må vurderes i forhold til funksjon og trafikkmengde.
Orientering
Er det mulig å orientere seg langs veggen? Angi eventuelle problempunkter.
Er det mulig å orientere seg langs fortauskanten? Angi eventuelle problempunkter.
Er gangarealet på fortauset fritt for hindringer? Dersom det er ledelinje i gategulvet bør det være fri plass på 1 meter til hver side.
Er det punkter langs strekningen som gjør det enkelt å avgjøre hvor man er?
Er overgang til kjøreareal markert med varselfelt?
Belysning
Er gangsonen tilstrekkelig opplyst?
Er mulige hindre tilstrekkelig opplyst?
Gir belysning informasjon om gatens forløp?
Miljø
Er oppholdsarealene fri for allergifremkallende planter?
Sted/navn
Strekning
Prosjekt
Utfylt av
Dato

## Gangfelt
| Detaljert vurdering av gangfelt | Tilfredsstillende | Ikke tilfredsstillende | Ikke relevant | Hvis ikke tilfredsstillende: |  |  | Eventuelle målbare krav | Registrert | Kommentarer og evtuelle behov for utbedring
[5 empty] | Problemer for bevegelse? | Problemer for orientering? | Problemer for miljø?
Organisering av gangfeltet
1 | Går gangfeltet vinkelrett over kjørebanen?
2 | Er gangfelt og ev. rampe og landingsareal fritt for hindringer?
3 | Hvis gangfeltet passerer trafikkøy: er trafikkøy med over 2 m bredde markert med varselfelt? Har trafikkøy med mindre bredde gjennomgående gangfeltmarkering?
4 | Har gangfeltet lysregulering?
4a | Kommer man bort til signalboks med rullestol?
4b | Kan en synshemmet finne signalboksen?
4c | Er lysregulering supplert med lydsignal?
4d | Er signalregulering supplert med PUFFIN-anlegg?
5 | Finnes det ledegjerder som hindrer gående å passere utenfor gangfelt?
6 | Er det saksing ved gangfeltet?
Dekke
7 | Har gangfeltet jevnt og sklisikkert dekke som det er lett å gå og å trille på?
8 | Har ev. rampe og landingsareal jevnt og sklisikkert dekke som det er lett å gå og å trille på? (varselfelt regnes som akseptabelt)
9 | Er overgangen mellom kjørebane og fortau uten lavbrekk, avløpsrister eller gatestein?
Nødvendige mål
10 | Min. bredde på gangfelt | [6 empty] | 3 m
11 | Min. dybde på landingsareal | [6 empty] | 1,2 m
12 | Min. bredde på rampe (skal tilsvare hele gangfeltbredden) | [6 empty] | 3 m
13 | Maks. stigning på rampe (inkludert nivåsprang) | [6 empty] | 1:12/ 8 %
14 | Maks. tverrfall (på landingsareal, rampe og gangfelt) | [6 empty] | 2%
15 | Nivåsprang/kantsteinsvis mot kjøreareal (skal være presis i hele gangfeltets bredde) | [6 empty] | 2 cm
16 | Min. dyde varselfelt | [6 empty] | 60 cm
17 | Min. dybde oppmerksomhetsfelt | [6 empty] | 60 cm
18 | Saksing, min fri dybde | [6 empty] | 2,5m
Orientering
19 | Er det mulig å finne gangfelt ved hjelp av naturlige ledelinjer som fører fram til gangfelt/oppmerksomhetsfelt?
20 | Er det varselfelt på begge sider av gangfeltet plassert maks. en kantsteinsbredde fra kjørebane?
21 | Er det oppmerksomhetsfelt på tvers over fortau/gangveg som leder til og angir retning på gangfelt?
22 | Er kantsteinen rett i hele gangfeltets bredde?
23 | Ved buet kantstein - kompenserer oppmerksomhetsfelt og varselfelt for misvisningen?
24 | Anviser ev. nedramping riktig retning over gangfeltet?
25 | Finnes det naturlig kantmarkering av gangfeltet over kjørebanen? (ikke påkrevet)
Belysning
26 | Er gangfeltet tilstrekkelig opplyst?
27 | Har gangfeltet forsterket gatebelysning i.h.h.t. retningslinjene for dette?
Miljø
28 | Er gangfeltets nærområde fritt for allergifremkallende planter?
Sted/navn
Strekning
Prosjekt
Utfylt av
Dato

## Gang- og sykkelveg
| Detaljert vurdering av gang- og sykkelveg | Tilfredsstillende | Ikke tilfredsstillende | Ikke relevant | Hvis ikke tilfredsstillende: |  |  | Eventuelle målbare krav | Registrert | Kommentarer og evtuelle behov for utbedring
[5 empty] | Problemer for bevegelse? | Problemer for orientering? | Problemer for miljø?
Organisering av arealet
1 | Er det kombinert gang- og sykkelveg
2 | Hvis ja - hva er max timetrafikk med syklister/gående? Angi OK i forhold il tabell C 32 i håndbok 017)
Dekke
3 | Har gangbanen slett og hardt belegg som det er lett å gå og å trille på?
4 | Er det hull, kumlokk osv som kan gi snublefare?
Nødvendige mål
5 | Bredde på gangbane
6 | Høyde for utstikkende hindre
7 | Største stigning i gangbane
8 | Største tverrfall i gangbane
Hvilemuligheter
9 | Er det tilstrekkelige hvilemuligheter med rimelig avstand? Avstand og behov må vurderes i forhold til funksjon og trafikkmengde
Orientering
10 | Er avgrensningen mot sideareal lett å følge for synshemmede (asfaltkant, stein osv.) Angi hvor på strekningen dette evt mangler i kommentarfeltet.
11 | Er overgang til kjøreareal markert? Angi hvor på strekningen dette evt mangler i kommentarfeltet.
Belysning
12 | Er gangvegen tilstrekkelig opplyst
13 | Er mulige hindre tilstrekkelig opplyst?
Miljø
14 | Er oppholdsarealene fri for allergifremkallende planter?
Sted/navn
Strekning
Prosjekt
Utfylt av
Dato

## Undergang overgang
| Detaljert vurdering av undergang/ overgang | Tilfredsstillende | Ikke tilfredsstillende | Ikke relevant | Hvis ikke tilfredsstillende: |  |  | Eventuelle målbare krav | Registrert | Kommentarer og evtuelle behov for utbedring
[5 empty] | Problemer for bevegelse? | Problemer for orientering? | Problemer for miljø?
Organisering
1 | Er kjørevegen hevet/senket der dette er mulig slik at under/overgang får best mulig forutsetninger?
2 | Er ramper til under/overgang plassert og utformet hensiktsmessig for å kunne oppnå slake stigninger?
3 | Er syklende og gående separert?
4 | Er ferdselsretningene merket i gangbanen ved dårlig sikt? Spesielt for sykkelveger og blandet gs-veg.
5 | Er gangsonen fri for hindringer?
6 | Finnes det rekkverk som kan gi støtte for gående i bratte stigninger? Rekkverk bør ha god håndlist i riktig høyde.
Dekke
7 | Har gangbanen jevnt og sklisikkert dekke som det er lett å gå og trille på?
8 | Er det unødvendige nivåsprang i gangarealet? Angi hvor på strekningen dette evt. forekommer i kommentarfeltet.
Nødvendige mål
9 | Fri bredde (Lik kravene for gang- og sykkelveg, men sykkelveg i undergang bør ha 4 m bredde mellom veggene) | [6 empty] | 4 m
| Fri høyde i undergang | [6 empty] | 3 m
10 | Største stigning i gangbane (Lik kravene i stigningstabell i dim. grunnlag) | [6 empty] | 5%
11 | Største tverrfall i gangbane | [6 empty] | 2%
Hvilemuligheter
12 | Er det hvilemuligheter ved bratte/lange stigninger? Behov må vurderes.
Orientering
13 | Har undergangen/overgangen jevn og tydelig kantavgrensning som synshemmede kan orientere seg etter?
14 | Er rekkverk utformet slik at det også fungerer som ledelinje?
15 | Kan veggene i undergang fungere som ledelinje?
Belysning
16 | Er under/overgangen tilstrekkelig opplyst og markeres området godt med den belysningen som finnes?
17 | Er mulige hindre tilstrekkelig opplyst?
Miljø
19 | Er nærområdene ved under/overgangen fri for allergifremkallende planter?
Sted/navn
Strekning
Prosjekt
Utfylt av
Dato

## Parkeringsplass
| Detaljert vurdering av parkeringsplass | Tilfredsstillende | Ikke tilfredsstillende | Ikke relevant | Hvis ikke tilfredsstillende: |  |  | Eventuelle målbare krav | Registrert | Kommentarer og evtuelle behov for utbedring
[5 empty] | Problemer for bevegelse? | Problemer for orientering? | Problemer for miljø?
Organisering
1 | Antall p-plasser totalt
2 | Antall HC-plasser | [6 empty] | 5/10 %
3 | HC-plasser nærmest inngang?
Mål
4 | Lengde | [6 empty] | 6 m
5 | Bredde | [6 empty] | 4,5 m
6 | Bredde langs kantstein | [6 empty] | 3,25 m
7 | Tverrfall | [6 empty] | 1%
Skilting
8 | Skiltet
9 | Lett å finne
Adkomst til gangareal
10 | Stigning | [6 empty] | 8.3 %
11 | Nivåsprang | [6 empty] | 2 cm
12 | Bredde | [6 empty] | 90 cm
Sted/navn
Strekning
Prosjekt
Utfylt av
Dato

## Rasteplass utsiktspunkt
| Detaljert vurdering av resteplass/ utsiktspunkt | Tilfredsstillende | Ikke tilfredsstillende | Ikke relevant | Hvis ikke tilfredsstillende: |  |  | Eventuelle målbare krav | Registrert | Kommentarer og evtuelle behov for utbedring
[5 empty] | Problemer for bevegelse? | Problemer for orientering? | Problemer for miljø?
Organisering
1 | Er ferdselslinjer og funksjoner plassert hensiktsmessig?
2 | Er det lett å få oversikt over rasteplassen og funksjonene?
3 | Kan man komme til alle funksjoner med rullestol fra parkeringsplass?
4 | Er det tydelig skille mellom parkering og oppholdsarealer?
5 | Er de enkelte funksjonene som toaletter og annen service tilgjengelig for alle? Bruk sjekkliste for toaletter.
Dekke
6 | Har gangsonen jevnt og sklisikkert dekke som det er lett å gå og å trille på?
7 | Er det unødvendige nivåsprang i gangarealet? Angi hvor på strekningen dette evt forekommer i kommentarfeltet.
Nødvendige mål
8 | Min. bredde på fri gangsone
9 | Min. høyde for utstikkende hindre
10 | Største stigning i gangsone. Lik kravene i stigningstabell i dim. grunnlag.
11 | Største tverrfall i gangbane
12 | Er det nivåsprang i gangarealet? Kan forekomme hvis oppholdsareal er adskilt fra parkering med kantstein.
Hvilemuligheter
13 | Er det tilstrekkelige sittemuligheter?
14 | Er bord utformet slik at man kan komme inntil med rullestol?
15 | Er benker utformet slik at man lett kan bruke dem på tross av gangvansker?
Orientering
16 | Er gangsone definert over åpne/utflytende områder?
17 | Er kantmarkering av gangsonen lett å følge for synshemmede? Angi hvor på strekningen dette evt mangler i kommentarfeltet.
18 | Leder gangsonen til de ulike funksjonene på rasteplassen?
19 | Er overgang til kjøreareal markert? Angi hvor på strekningen dette evt mangler i kommentarfeltet.
Belysning
20 | Er rasteplassen tilstrekkelig opplyst?
21 | Markerer belysningen rasteplassen på en god måte?
Miljø
22 | Er rasteplassen og nærmiljøet fritt for allergifremkallende planter?
Utstyr
23 | Er lekeutstyr tilgjengelig?
24 | Er toalett tilgjengelig for alle? Bruk skjema for toalett, sett inn samlevurderingen her.
Sted/navn
Strekning
Prosjekt
Utfylt av
Dato

## Trapp
| Detaljert vurdering av trapp | Tilfredsstillende | Ikke tilfredsstillende | Ikke relevant | Hvis ikke tilfredsstillende: |  |  | Eventuelle målbare krav | Registrert | Kommentarer og evtuelle behov for utbedring
[5 empty] | Problemer for bevegelse? | Problemer for orientering? | Problemer for miljø?
Bredde/oppbygging
1 | Har trappen en bredde på minimum 90 cm?
2 | Er det jevnt forhold mellom inntrinn og opptrinn? (2 opptrinn + 1 inntrinn = 62 +/- 2 cm)
3 | Har trappen tette trinn?
Håndlister
4 | Begynner/slutter håndlist 30 cm før/etter første og siste trinn? | [6 empty] | 30 cm
5 | Er det håndlist i to høyder (70 og 90 cm)? | [6 empty] | 70 og 90 cm
6 | Er det håndlist på begge sider av trappen?
7 | Er håndlist sammenhengende, også forbi reposer?
8 | Har håndlist kontrastfarge?
9 | Er håndlist god å holde i, dvs tilnærmet rundt tverrsnitt og diameter på ca 45 mm?
Visuell og taktil markering
10 | Er det markering før første og siste trinn?
11 | Er det både taktil og kontrast markering?
12 | Er det brukt varselsfelt (knoppefelt)? | [6 empty] | K=0,8
13 | Er markeringen i hele trappens bredde?
14 | Er det lett å skille trinnene fra hverandre?
15 | Er det kontrastmarkering av trinn? (trinnenes forkant) | [6 empty] | Max 40 mm
16 | Har kontrastmarkeringen av trinn kontrastfarge?
17 | Har kontrastmarkeringen av trinn taktil kontrast - skilles lett fra resten av trinnet (helst føles ru med foten)?
18 | Ved høydeforskjell på mer enn 3,3 m: Finnes repos i dybde 1,5 m? | [6 empty] | 1,5 m
Belysning
19 | Er trinnene godt opplyst?
Sted/navn
Strekning
Prosjekt
Utfylt av
Dato

## Rampe
| Detaljert vurdering av rampe | Tilfredsstillende | Ikke tilfredsstillende | Ikke relevant | Hvis ikke tilfredsstillende: |  |  | Eventuelle målbare krav | Registrert | Kommentarer og evtuelle behov for utbedring
[5 empty] | Problemer for bevegelse? | Problemer for orientering? | Problemer for miljø?
Mål
1 | Bredde | [6 empty] | 90 cm
2 | Stigning | [6 empty] | 5%
3 | Repos størrelse | [6 empty] | 160 x160 cm
4 | Vertikal avstand mellom repos | [6 empty] | 0,6 m
Håndlister/sider
5 | Håndlist i to høyder 30 cm forbi topp/bunn | [6 empty] | 70 og 90 cm
6 | Kant nede | [6 empty] | 10 cm
Orientering
7 | Varselfelt i øvre ende
8 | Oppmerksomhetsfelt i nedre ende
Sted/navn
Strekning
Prosjekt
Utfylt av
Dato

## Heis
| Detaljert vurdering av heis | Tilfredsstillende | Ikke tilfredsstillende | Ikke relevant | Hvis ikke tilfredsstillende: |  |  | Eventuelle målbare krav | Registrert | Kommentarer og evtuelle behov for utbedring
[5 empty] | Problemer for bevegelse? | Problemer for orientering? | Problemer for miljø?
Størrelser/utforming
1 | Har heisen en innvendig størrelse på minimum 140 cm bredde og 210 cm dybde? | [6 empty] | 140x 210 cm
2 | Har døren en lysåpning på minimum 90 cm? | [6 empty] | 90 cm
3 | Har heisen en eller flere glassvegger som gjør det enkelt å se ut/inn i heisen? (følelse av sikkerhet og kan hindre hærverk)
4 | Er det god belysning ved inngang til heis og inne i heis?
5 | Har heisdør kontrastfarge/er heisdør lett å skille fra omgivelsene?
6 | Er det brukt ikke-reflekterende materialer inne i heis?
Utstyr
7 | Har heis håndlist på en eller flere vegger inne i heis? (til å gi støtte/trygghet)
8 | Er det klappsete inne i heis (aktuelt i heiser over flere etasjer)
Heistablå
9 | Er heistablå lett å få øye på? (skiller det seg fra omliggende vegg?)
10 | Er heistablå punktbelyst?
11 | Har heistablå en høyde på mellom 90-120 cm (maks høyde)? | [6 empty] | 90-120 cm
12 | Har heistablå uthevet, stor skrift som er lett følbar?
13 | Har skrift kontrastfarge til resten av knappen?
14 | Har heistablå punktskrift?
15 | Har heisen etasjeangivelse med stemme?
Sted/navn
Strekning
Prosjekt
Utfylt av
Dato

## Toalett
| Detaljert vurdering av toalett | Tilfredsstillende | Ikke tilfredsstillende | Ikke relevant | Hvis ikke tilfredsstillende: |  |  | Eventuelle målbare krav | Registrert | Kommentarer og evtuelle behov for utbedring
[5 empty] | Problemer for bevegelse? | Problemer for orientering? | Problemer for miljø?
Inngang
1 | Går døren utover?
2 | Er døren minst 90 cm bred?
3 | Er det tilstrekkelig plass foran døren?
Innvendige mål
4 | Er rommets mål min 225 cm bredde og x 265 cm dybde?
5 | Er det plass til en uhindret snusirkel for rullestol på min 160 cm x 160 cm?
6 | Har dør min 90 cm lysåpning?
7 | Slår dør UT av toalettrommet?
8 | Har dør bøylehåndtak på innsiden av døren (for å enkelt kunne "dra" døren med seg)
9 | Er det 90 cm fri plass på høyre og på venstre side av toalettet?
10 | Er det passasjebredde mellom toalett og vask på min 90 cm?
Høyder
11 | Har toalettsetet en høyde på 50 cm?
12 | Er speil og utstyr plassert i en høyde på 90 cm? (speil bør plasseres med underside i samme høyde som overside vask)
13 | Er det fri plass under vask på 67 cm?
Belysning/kontrast
14 | Har toalettrom god belysning?
15 | Er det punktbelysning ved vask og speil som ikke blender?
16 | Har gulv og vegger ulik fargevalør/kontrastfarge?
17 | Har utstyr kontrastfarge/skiller seg tydelig fra bakgrunnen?
Sted/navn
Strekning
Prosjekt
Utfylt av
Dato

## Holdeplass
| Detaljert vurdering av holdeplass | Tilfredsstillende | Ikke tilfredsstillende | Ikke relevant | Hvis ikke tilfredsstillende: |  |  | Eventuelle målbare krav | Registrert | Kommentarer og evtuelle behov for utbedring
[5 empty] | Problemer for bevegelse? | Problemer for orientering? | Problemer for miljø?
Organisering og kvalitetselementer
1 | Holdeplasstype
a) Fortau rett strekning
b) Busslomme
c) utbygget/brygge
d) Innsnevring/dobbel
e) Annet - sagtann osv.
2 | Lehus?
3 | Holdeplassinformasjon
a) Rutetabell
b) Infotavle
c) Dynamisk informasjon
d) Høyttaler/lyddusj
4 | Avvikende belegg på arealet?
5 | Er det forhold som kan hindre bussen i å komme helt inntil fortau med alle dører?
Dekke
6 | Er dekket slett og uten nivåsprang/hindringer?
Mål i adkomst og på holdeplass
7 | Er stigning opp til holdeplass | [6 empty] | 8.3%
8 | Bredde | [6 empty] | 2,5 m
9 | Er bredden i adkomsten | [6 empty] | 2 m
10 | Høyde kantstein | [6 empty] | 16/18 cm
Utstyr/lehus
11 | Hvilemuligheter - benk med rygg- og armlene?
Værbeskyttelse:
12 | a. Dybde | [6 empty] | 1,4 x 1,6 m
13 | b. Utsyn til ankommende busser?
14 | c. Innsyn til alle deler av lehuset?
Orientering
15 | Er det sammenhengende (naturlig) ledelinje til holdeplassen?
16 | Har holdeplassen "bakvegg" eller ledellinje helt fram til lehus/stoppepunkt?
17 | Er det ledelinje fra lehus/stoppskilt til stoppepunkt?
18 | Er ledelinjen strukket til bakkant så passasjerer ikke kan krysse holdeplassen uten å registrere den?
19 | Har ledelinjene gode visuelle kontraster?
Belysning
20 | Er adkomsten tilstrekkelig belyst
21 | Er det god belysning på holdeplass?
Miljø
22 | Er ventearealet fritt for allergifremkallende planter?
Sted/navn
Strekning
Prosjekt
Utfylt av
Dato

## Knutepunkt
Detaljert vurdering av knutepunkt
Kartlegging av hva knutepunktet består av
1 | Lag oversikt over hvilke forbindelseslinjer og funksjoner knutepunktet består av og hvordan disse kan deles opp i enkeltelementer som kan registreres. Se skjema nedenfor
2 | Registrer tilgjengelighet for de tre hovedgruppene for hvert element.
3 | Sett sammen registreringene for å få fram en samlet vurdering for hver forbindelse og hver funksjon.
4 | Gi en samlet vurdering av status og tilgjengelighet for ulike grupper.
5 | Angi mulige tiltak for å oppnå universell utforming av knutepunktet. Det kan tas utgangspunkt i prinsippskissen nedenfor.
Mer informasjon om forbindelseslinjer:
Dette er forbindelsene mellom adkomst på landsiden og trafikksiden. Det er i prinsippet tre typer:
1. Fra inngang gjennom bygget til oppstillingsplasser på den andre siden. På for eksempel jernbanestasjoner er det ofte en alternativ forbindelse rundt bygget (sistmevnte er 1B i eksempelet nedenfor).
2. Mellom forbindelsene på landsiden, dvs. mellom holdeplasser og i en gateterminal.
3. Mellom oppstillingsplasser på "trafikksiden".
Det må angis hvor linjene starter og slutter. Hver linje vil bestå av flere elementer, som gangfelt, heis, rampe osv. samt gangforbindelse i bygg. Forbindelsen mellom bygget bør starte på fortau foran inngang og gå til oppstillingsplasser/plattform på trafikksiden. Mellom holdeplasser på landsiden bør en angi linjen mellom de som ligger lengst fra hverandre.
Sted/navn
Strekning
Prosjekt
Utfylt av
Dato